## Instrucciones
CMDB Icetel — Plantilla de carga de activos
Cómo usar esta plantilla:
1. Cada hoja es un TIPO de activo. NO cambies el nombre de las hojas ni los encabezados (fila 1).
2. 'Nombre' es obligatorio. 'Nombre alternativo' es opcional. Las filas sin Nombre se ignoran.
3. Completa 'Tipo' y 'Subtipo' (categoría/variante del equipo) y los campos técnicos que apliquen.
4. 'Estado (ON/OFF)': ON, OFF o vacío. Varios campos tienen lista desplegable.
5. ACTUALIZACIÓN: si el Nombre ya existe en ese tipo, NO se duplica: se actualiza. Las celdas vacías no borran lo ya guardado.
6. Súbela con 'Importar Excel' (vista de Sistemas). El ID único lo asigna la plataforma.

## Banco de batería
Nombre | Nombre alternativo | Estado (ON/OFF) | Tipo | Subtipo | Marca | Modelo | Serie | Tecnología | Tensión nominal (Vdc) | Capacidad (Ah) | N° de celdas/bloques | Autonomía (min) | Equipo asociado (UPS/Planta CC) | Ubicación | Subestación

## Celda MT
Nombre | Nombre alternativo | Estado (ON/OFF) | Tipo | Subtipo | Marca | Modelo | Serie | Tensión nominal (kV) | Corriente nominal (A) | Capacidad de ruptura (kA) | Aislación | Función | Relé de protección | Ubicación | Subestación

## Grupo Electrógeno
Nombre | Nombre alternativo | Estado (ON/OFF) | Tipo | Subtipo | Marca | Modelo | Serie | Potencia aparente | Ubicación | Empalme | Subestación | Tablero que lo alimenta | Tablero aguas abajo

## Planta CC
Nombre | Nombre alternativo | Estado (ON/OFF) | Tipo | Subtipo | Marca | Modelo | Serie | Potencia | Ubicación | Empalme | Subestación | Generador | Tablero que lo alimenta | Tablero aguas abajo

## Tablero Eléctrico
Nombre | Nombre alternativo | Estado (ON/OFF) | Tipo | Subtipo | Marca | Modelo | Serie | Power meter | Ubicación | Empalme | Subestación | Generador | Tablero que lo alimenta | Tablero aguas abajo

## Transformador MT
Nombre | Nombre alternativo | Estado (ON/OFF) | Tipo | Subtipo | Marca | Modelo | Serie | Potencia (kVA) | Tensión primaria (kV) | Tensión secundaria (V) | Refrigeración | Grupo de conexión | Impedancia (%) | Ubicación | Subestación

## UPS
Nombre | Nombre alternativo | Estado (ON/OFF) | Tipo | Subtipo | Marca | Modelo | Serie | Potencia aparente | Ubicación | Empalme | Subestación | Generador | Tablero que lo alimenta | Tablero aguas abajo

## ACU
Nombre | Nombre alternativo | Estado (ON/OFF) | Tipo | Subtipo | Marca | Modelo | Serie | Capacidad frigorífica (kW) | Configuración | Refrigerante | Potencia (kW) | Ubicación | Tablero | Circuito que lo alimenta

## AHC
Nombre | Nombre alternativo | Estado (ON/OFF) | Tipo | Subtipo | Marca | Modelo | Serie | Caudal de aire (m³/h) | Capacidad térmica (kW) | Etapas de filtrado | Potencia (kW) | Ubicación | Tablero | Circuito que lo alimenta

## Bomba de agua
Nombre | Nombre alternativo | Estado (ON/OFF) | Tipo | Subtipo | Marca | Modelo | Serie | Ubicación | Empalme | Subestación | Generador | Tablero | Circuito que lo alimenta | Caudal (m³/h) | Altura manométrica (m) | Potencia (kW)

## Chiller
Nombre | Nombre alternativo | Estado (ON/OFF) | Tipo | Subtipo | Marca | Modelo | Serie | Capacidad frigorífica (kW) | Condensación | Refrigerante | Tipo de compresor | EER / COP | Potencia eléctrica (kW) | Caudal de agua (m³/h) | Ubicación | Tablero | Circuito que lo alimenta

## Estanque de combustible
Nombre | Nombre alternativo | Estado (ON/OFF) | Tipo | Subtipo | Marca | Modelo | Serie | Capacidad (L) | Combustible | Material | Instalación | Sensor de nivel | Equipo asociado (Grupo electrógeno) | Ubicación

## Torre de enfriamiento
Nombre | Nombre alternativo | Estado (ON/OFF) | Tipo | Subtipo | Marca | Modelo | Serie | Capacidad térmica (kW) | Caudal de agua (m³/h) | Tipo de tiro | N° de ventiladores | Potencia ventilador (kW) | Ubicación | Tablero | Circuito que lo alimenta